## Sheet1
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | količina | mj.jed. | jed.cijena | ukup. cijena
06. FASADERSKI RADOVI
6.1 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 15 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije pročelja građevine.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=15 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| južno pročelje | 51.65 | m2 | kn/m2 | kn
| uložine (špalete) južno pročelje | 10 | m1 | kn/m1 | kn
| zapadno pročelje | 146.85 | m2 | kn/m2 | kn
| sjeverno pročelje | 71.15 | m2 | kn/m2 | kn
| istočno pročelje | 174.45 | m2 | kn/m2 | kn
6.2 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 15 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije zidova pročelja građevine na balkonima.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=15 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| ulični balkoni | 42.75 | m2 | kn/m2 | kn
| dvorišni balkoni | 58.05 | m1 | kn/m2 | kn
6.3 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 12 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije zidova lođa pročelja građevine na lođama.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=12 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| zapadna lođa, prizemlje | 17.7 | m2 | kn/m2 | kn
| istočna lođa, 2. kat | 14.7 | m1 | kn/m2 | kn
6.4 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 15 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije vertikalnog dijela vijenca pročelja građevine
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=15 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 24.9 | m2 | kn/m2 | kn
6.5 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 18 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije podgleda stropa ispod grijanih prostora.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=18cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| iznad konzolnog dijela uprizemlju - sjever | 16.75 | m2 | kn/m2 | kn
| iznad lođe u prizemlju - zapad | 4.4 | m2 | kn/m2 | kn
| iznad balkona na 1. katu - jug | 10.65 | m2 | kn/m2 | kn
6.6 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 8 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije horizontalnog dijela vijenca građevine.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=8cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 34.9 | m2 | kn/m2 | kn
6.7 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 8 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije podgleda stropova iznad balkona.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=8cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 25.8 | m2 | kn/m2 | kn
6.8 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 8 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije podgleda stropova iznad lođe.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=8cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0.3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 3.4 | m2 | kn/m2 | kn
| 06. FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA
| 06. FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
|  |  |  | UKUPNA VRIJEDOST RADOVA | kn
|  |  |  | pdv 25 % | kn
|  |  |  | SVEUKUPNO | kn

## troskovnik
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
|  | količina | mj.jed. | jed.cijena | ukup. cijena
01. PRIPREMNI RADOVI i SKELA
1.1 | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukručenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno 10 cm ili alternativno cvrstu PVC foliju. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate visine 1,0-1,2 m, u svrhu zaštite pješaka od prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako nalažu postojeći HTZ propisi. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m2 horizontalne projekcije skele.
Visina tunelske skele 3,30 m, postavlja se uz zapadno pročelje.
|  | 38 | m2 | kn/m2 | kn
1.2 | Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne skele na pročelju, izradene od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata ili drugog sličnog sistema, sa svim potrebnim ukručenjima i sidrenjima, na prethodno već postavljenu tunelsku skelu i na terenu gdje ne dolazi tunelska skela. Skelu izvesti prema posotjećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitini zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem.
Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skel
Prije izvedbe skele izvodač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke.
Obracun se vrši po m2 vertikalne projekcije skele.
Skela prema površini fasade
|  | 655 | m2 | kn/m2 | kn
1.3 | Izvedba (eventualno) zaštite svih stakala te okvira prozora i vrata pomoću PE folije, zalijepljene ljepljivim trakama. U cijenu uključeno i skidanje po završenom radu.
|  | 125 | m2 | kn/m2 | kn
1.4 | Ispitivanje vertikalnosti pročelja, nakon postave skele uz prisustvo nadzornog inženjera. Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnive i kotirati njihove velicine. Obračun po satu.
|  | 4 | h | kn/h | kn
| 01. PRIPREMNI RADOVI I SKELA UKUPNO: |  |  |  | kn
02. RUŠENJA I DEMONTAŽE
2.1 | Demontaža pločice s kućnim brojem na pročelju.
Nakon demontaže sve osigurati unutar zgrade za vrijeme radova.
U cijenu uključena i ponovna motaža po izvršenim radovima.
|  | 1 | kom | kn/kom | kn
2.2 | Demontaža rasvijetnih tijela sa stropova balkona.
Prije početka rada obavezno provjeriti sve izvore napajanja te ih isključiti.
Nakon demontaže sve osigurati unutar zgrade za vrijeme radova.
U cijenu uključena i ponovna motaža po izvršenim radovima.
|  | 7 | kom | kn/kom | kn
2.3 | Demontaža reflektora s uličnog pročelja zgrade.
Prije početka rada obavezno provjeriti sve izvore napajanja te ih isključiti.
Nakon demontaže sve osigurati unutar zgrade za vrijeme radova.
U cijenu uključena i ponovna motaža po izvršenim radovima.
|  | 2 | kom | kn/kom | kn
2.4 | Demontaža svih tijela klima uređaja sa pročelja.
Provjera svih instalacija na pročelju. Prije početka rada obavezno provjeriti sve eventualne izvore napajanja svijetla, klima uređaja i sl., te ih iskljuciti i osigurati unutar zgrade za vrijeme radova.
Demontaža klima uređaja se provodi pažljivo da se ne oštete, a u dogovoru sa investitorom i predstavnikom stanara privremene se pohranjuju unutar zgrade i adekvatno štite za vrijeme skladištenja.
U cijenu uključena i ponovna motaža i stavljanje u pogon po izvršenim radovima te postavljanje cijevnih odvoda za klimu. unutar novih slojeva fasade tako da se cijeli za klima uređaj sakriju u fasadne slojeve.
|  | 4 | kom | kn/kom | kn
2.5 | Skidanje i demontaža konopa, kablova, vijaka, obujmica i sličnih elemanta sa zidova i dimnjaka na krovu i pročelja koji se više neće koristiti te odvoz materijala na gradski deponij
|  | 4 | kom | kn/kom | kn
2.6 | Demontaža svih antena (satelitske i "riblje kosti") zajedno s nosivim čeličnim cijevima, postamentima te čeličnim sajlama i vijcima s krova objekta te svih pripadajućih kablova.
Nakon demontaže sve osigurati za vrijeme radova.
U cijenu uključena i ponovna motaža antena po izvršenim radovima.
| demontaža i ponovna postava satelitske antene | 1 | kom | kn/kom
| demontaža i ponovna postava antene "riblja kost" | 1 | kom | kn/kom
2.7 | Demontaža poklopca nape s pročelja zgrade.
Nakon demontaže sve osigurati unutar zgrade za vrijeme radova.
U cijenu uključena ugradnja pvc cijevi duljine cca 20 cm i ponovna motaža po izvršenim radovima.
|  | 1 | kom | kn/kom | kn
2.8 | Demontaža lime dimovodne cijevi fasadnog bojlera s pročelja zgrade duljine cca 180 cm.
Nakon demontaže sve osigurati unutar zgrade za vrijeme radova.
U cijenu uključena i ponovna motaža po izvršenim radovima.
|  | 1 | kom | kn/kom | kn
2.9 | Demontaža zaštitnih rešetkaka s prozora navedenih dimenzija.
Nakon demontaže sve osigurati za vrijeme radova.
U cijenu uključena i ponovna motaža po izvršenim radovima.
| 60x100 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 80x 80 cm | 4 | kom | kn/kom | kn
| 80x120 cm | 6 | kom | kn/kom | kn
| 160x180 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 230x120 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
2.10 | Demontaža limenog oluka s pročelja te svih nosivih i spojnih dijelova te odvoz materijala na deponij.
|  | 13.2 | m1 | kn/m1 | kn
2.11 | Demontaža okapnih i opšavnih limova navedenih dimenzija te svih njihovih nosivih i spojnih dijelova te odvoz materijala na deponij.
| nadozid na krovu, razvijene širine 40cm | 14.6 | m1 | kn/m1 | kn
| nadozid na krovu, razvijene širine 50 cm | 34 | m1 | kn/m1 | kn
| streha, razvijene širine 25 cm | 36 | m1 | kn/m1 | kn
| balkoni, razvijene širine 20 cm | 35 | m1 | kn/m1 | kn
| opšavi, razvijene širine 30 cm | 20 | m1 | kn/m1 | kn
2.12 | Demontaža postojećih limenih klupčica s vanjske strane prozora na pročelju razvijene širine 25 cm te odvoz materijala na deponij.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja klupčica.
|  | 65 | m1 | kn/m1 | kn
2.13 | Demontaža postojećih kamenih klupčica s vanjske strane vrata na pročelju širine 25 cm te odvoz materijala na deponij.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja klupčica.
|  | 8 | m1 | kn/m1 | kn
2.14 | Demontaža postojećih drvenih klupčica s unutarnje strane prozora na pročelju širine 25 cm te odvoz materijala na deponij.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja klupčica.
|  | 65 | m1 | kn/m1 | kn
2.15 | Demontaža postojećeg ravnog punog jednokrilnog otklopnog aluminijskog prozora za izlaz na krov zajedno s pokrovnim letvicama i opšavima te odvoz materijala na deponij
Prethodno bravar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novog.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja prozora.
| 80x80 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
2.15 | Demontaža postojećih drvenih prozora zajedno s pokrovnim letvicama sa pročelja navedenih dimenzija te odvoz materijala na deponij
Prethodno bravar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novih prozora.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja prozora.
| 60x100 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| roleta + 60x140 cm | 4 | kom | kn/kom | kn
| 80x 80 cm | 4 | kom | kn/kom | kn
| 80x120 cm | 6 | kom | kn/kom | kn
| 80x200 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 80x250 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 120x120 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 120x140 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| roleta + 130x130 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 160x180 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
2.16 | Demontaža postojećih drvenih vrata zajedno s pokrovnim letvicama sa pročelja navedenih dimenzija te odvoz materijala na deponij
Prethodno bravar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novih prozora.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja vrata.
| 85x230 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 100x230 cm | 3 | kom | kn/kom | kn
| roleta + 100x230 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| roleta + 140x230 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
2.17 | Demontaža postojećih aluminijskih prozora zajedno s pokrovnim letvicama sa pročelja navedenih dimenzija te odvoz materijala na deponij
Prethodno bravar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novih prozora.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja prozora.
| 60x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 80x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| roleta + 80x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 100x140 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 110x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 220x180 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| višedijelna stijena - 1000x180 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
2.18 | Demontaža postojećih aluminijskih vrata zajedno s pokrovnim letvicama sa pročelja navedenih dimenzija te odvoz materijala na deponij
Prethodno bravar treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu novih prozora.
Stavka obuhvaća i sanaciju oštećenja nastalih zbog skidanja vrata
| 80x230 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 85x230 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
2.19 | Demontaža podnog slivnika s neprohodnog ravnog krova radi ugradnje novog te odvoz materijala na deponij
|  | 1 | m2 | kn/m2 | kn
2.20 | Rušenje slojeva toplinske i hidroizolacije na ravnom neprohodnom krovu pretpostavljene debljine cca 25 cm te odvoz materijala na deponij
Pretpostavljeni slojevi su drveni roštilj ispunjen šutom na kojem je dašćana oplata koja nosi hidroizolaciju.
Skidaju se svi slojevi do zdrave podloge, tj. do betona u padu.
|  | 182.15 | m2 | kn/m2 | kn
2.21 | Ručno obijanje postojećeg završnog sloja žbuke debljine cca 2 cm sa ravnih ploha pročelja zgrade te odvoz materijala na deponij.
Nakon obijanja žbuke zid od opeke očistiti čeličnim četkama do produžne žbuke. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
|  | 495.5 | m2 | kn/m2 | kn
2.22 | Ručno obijanje postojećeg završnog sloja žbuke debljine cca 2 cm sa ravnih ploha podgleda balkona, lođa i vijenca zgrade te odvoz materijala na deponij.
Nakon obijanja žbuke zid od opeke očistiti čeličnim četkama do produžne žbuke. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom.
|  | 95.35 | m2 | kn/m2 | kn
2.23 | Rušenje slojeva podova na balkonima i lođama pretpostavljene debljine cca 7 cm te odvoz materijala na deponij
Pretpostavljeni slojevi su kulir i cemkentni estrih.
Skidaju se svi slojevi do zdrave podloge, tj. do betona.
|  | 53.2 | m2 | kn/m2 | kn
2.23 | Rušenje slojeva podova na balkonima i lođama pretpostavljene debljine cca 10 cm te odvoz materijala na deponij
Pretpostavljeni slojevi su kulir i cementni estrih.
Skidaju se svi slojevi do zdrave podloge, tj. do betona.
|  | 53.2 | m2 | kn/m2 | kn
2.24 | Rušenje popločenja pješačke staze oko kuće od ploča od kulira dimenzija 50x50 cm, debljine 4 cm postavljenih na posteljicu od pijeska.
Ploče pažljivo podizati i premjestiti na gradilišni deponij radi kasnije ponovne ugradnje.
|  | 87.2 | m2 | kn/m2 | kn
2.25 | Rušenje slojeva podana natkrivenoj terasi u podrumskom dijelu sjevernog pročelja pretpostavljene debljine cca 20 cm te odvoz materijala na deponij
Pretpostavljeni slojevi su kulir i cementni estrih.
|  | 15.2 | m2 | kn/m2 | kn
2.26 | Rušenje s betonske podne ploče na natkrivenoj terasi u podrumskom dijelu sjevernog pročelja pretpostavljene debljine cca 12 cm te odvoz materijala na deponij
|  | 15.2 | m2 | kn/m2 | kn
2.27 | Rušenje slojeva hidroizolacije sa zaštitom s ukopanih podrumskih zidova zgrade pretpostavljene debljine cca 14 cm te odvoz materijala na deponij
Pretpostavljeni slojevi su puna opeka i hidroizolacija.
Skidaju se svi slojevi do zdrave podloge, tj. do betona.
|  | 55.25 | m2 | kn/m2 | kn
| 02. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | kn
03. ZEMLJANI RADOVI
3.1 | Ručni iskop zemlje do donje kote polaganja toplinske i hidroizolacije oko ukopanih podrumskih zidova zgrade, dubine do max 160 cm, uračunato osiguranje iskopa, utovar, transport i istovar na gradilišnu deponiju udaljenosti do 50 m. Strane iskopa izvesti u nagibu prema kategoriji tla (75°).
|  | 81.8 | m3 | kn/m3 | kn
3.2 | Ručni iskop zemlje do donje kote polaganja toplinske i hidroizolacije na ukopane podrumske zidove zgrade pod natkrivenom terasom u podrumskom dijelu sjevernog pročelja, dubine do max 60 cm, uračunato osiguranje iskopa, utovar, transport i istovar na gradilišnu deponiju udaljenosti do 50 m. Strane iskopa izvesti u nagibu prema kategoriji tla (75°).
|  | 8.4 | m3 | kn/m3 | kn
3.3 | Dovoz, razastiranje i sabijanje dobro graduiranog šljunka kao podloge za betonsku ploču.
Šljunak se ugrađuje kao tampon u sloju debljine 30cm.
|  | 4.6 | m3 | kn/m3 | kn
3.4 | Ručno zatrpavanje zgrade oko ukopanih podrumskih zidova zgrade materijalom od iskopa temelja i zidova nakon izvedbe i postave hidroizolacije, toplinske izolacije i čepaste trake, te drenaže. Nasipavanje vršiti u slojevima debljine maximalno 30 cm, uz nabijanje na potreban modul zbijenosti. Maksimalna visina nabijenog sloja iznosi 160 cm.
|  | 74.5 | m3 | kn/m3 | kn
3.5 | Ručno zatrpavanje zgrade pod natkrivenom terasom u podrumskom dijelu sjevernog pročelja materijalom od iskopa temelja i zidova nakon izvedbe i postave hidroizolacije, toplinske izolacije i čepaste trake, te drenaže. Nasipavanje vršiti u slojevima debljine maximalno 30 cm, uz nabijanje na potreban modul zbijenosti. Maksimalna visina nabijenog sloja iznosi 30 cm.
Nasipavanje i nabijanje do kote šljunčanog nasipa.
|  | 3.8 | m3 | kn/m3 | kn
3.6 | Dovoz, razastiranje i sabijanje tampona od kamenog materijala debljine 30 cm kao podloge za pješačku stazu oko zgrade.
|  | 26.2 | m3 | kn/m3 | kn
3.7 | Ručni utovar i odvoz zemlje od iskopa nakona nasipavanja i nabijanja prostora oko i unutar temelja, greda zgrade.
U cijenu je obuhvaćen utovar u vozila i odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 15 km.
|  | 7.3 | m3 | kn/m3 | kn
| 03. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
04. ZIDARSKI RADOVI
4.1 | Dobava materijala i izvedba sanacije i korekcije padova te izravnavanja postojećeg betona za pad ravnog neprohodnog krova za izvedbu budućih slojeva uz prethodno čišćenje.
Sanacija i izravnavanje se izvodi smjesom pijeska, granula EPS-a te cementa i vode.
Mort debljine cca 0-6 cm.
|  | 182.15 | m2 | kn/m2 | kn
4.2 | Dobava materijala i izvedba nadgradnje na postojeće slojeve zidova pročelja zgrade polimer-cementnim mortom ojačanim staklenim pletivom kao ojačanjem i stabilizacijom kompletne površine gdje je otucan završni sloj žbuke prije izvedbe novog ETICS sustava.
|  | 495.5 | m2 | kn/m2 | kn
4.3 | Dobava materijala i izvedba nadgradnje na postojeće slojeve podgleda balkona, lođa i vijenca zgrade polimer-cementnim mortom ojačanim staklenim pletivom kao ojačanjem i stabilizacijom kompletne površine gdje je otucan završni sloj žbuke prije izvedbe novog ETICS sustava.
|  | 95.35 | m2 | kn/m2 | kn
4.4 | Dobava materijala i izvedba nadgradnje na postojeće slojeve ukopanih podrumskih zidova zgrade polimer-cementnim mortom ojačanim staklenim pletivom kao ojačanjem i stabilizacijom kompletne površine gdje je otucan završni sloj žbuke prije izvedbe novog ETICS sustava.
|  | 55.25 | m2 | kn/m2 | kn
4.5 | Dobava materijala i izvedba perlitnog betona za pad na balkonima i lođama debljine 4-7 cm.
|  | 53.2 | m2 | kn/m2 | kn
4.6 | Dobava materijala i izvedba polimer-cementnog hidroizolacijskog premaza na balkonima i lođama debljine 0,8 cm.
Premaz poviti uz zidove do visine 30 cm.
| pod + zid | 68.15 | m2 | kn/m2 | kn
4.7 | Dobava materijala i zidarska obrada unutarnjih špaleta oko prozora nakon ugradnje novih.
Izvodi se cementnim mortom.
|  | 207.65 | m1 | kn/m1 | kn
| 04. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
05. IZOLATERSKI RADOVI
5.1 | Dobava i izvedba toplinske izolacije neprohodnog ravnog krova u slijedećim slojevima, gledano odozgore prema dolje:
1. jednoliko granulirani rešetani šljunak, d= 0,5 cm.
2. pes filc (geotekstil), d= 0,5 cm.
3. hidroizolac. traka od mekog PVC-a, d= 0,15 cm.
4. pes filc (geotekstil), d= 0,3 cm.
5. topl. izolacija – PIR ploče, d= 12 cm.
6. bitumen. traka s uloškom od AL-folije, d= 0,5 cm.
Na spoju sa zidom toplinsku i hidrozolaciju poviti na zid do visine nadozida, cca 35 cm.
Izrada prema uputama proizvođača.
U stavci obračunati sve komplet.
| horizontalna i vertikalna izolacija | 213 | m2 | kn/m2 | kn
5.2 | Dobava potrebnog materijala i izvedba toplinske izolacije s donje strane unutarnjeg stropa iznad suterena od kamene vune debljine 18 cm.
S donje strane ispod toplinske izolacije se postavlja geotekstil u boji debljine 0,5 cm.
Sve se zajedno pričvrščuje na donju stranu betonske ploče prema uputama proizvođača.
|  | 72 | m2 | kn/m2 | kn
5.3 | Dobava i izvedba vertikalne hidro i toplinske izolacije na ukopanim podrumskim zidovima.
Izolacija se izvodi na suhe armiranobetonske zidove u sljedećim slojevima:
1. polimer-cementna žbuka, d= 2 cm.
2. toplinska izolacija – XPS, d= 14cm.
3. pes filc (geotekstil), d= 0,3 cm.
4. traka od mekog PVC-a, d= 0,15 cm.
5. pes filc (geotekstil), d= 0,3 cm.
4. čepićasta zaštitne traka - polietilenska traka velike otpornosti debljine 0.4 cm, s čepićima okrenutim od zida
Uključivo obrada spoja s horizontalnom hidroizolacijom.
Sve prema uputi proizvođača.
|  | 62.5 | m2 | kn/m2 | kn
5.4 | Dobava materijala i izvedba brtvljenja profila malih presjeka sintetičkim folijama
U cijenu uključititi sve elemente te trajnoelastični kit.
| Sve komplet. | 5 | kom | kn/kom | kn
| 05. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
06. FASADERSKI RADOVI
6.1 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 15 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije pročelja građevine.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=15 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| južno pročelje | 51.65 | m2 | kn/m2 | kn
| uložine (špalete) južno pročelje | 10 | m1 | kn/m1 | kn
| zapadno pročelje | 146.85 | m2 | kn/m2 | kn
| sjeverno pročelje | 71.15 | m2 | kn/m2 | kn
| istočno pročelje | 174.45 | m2 | kn/m2 | kn
6.2 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 15 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije zidova pročelja građevine na balkonima.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=15 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| ulični balkoni | 42.75 | m2 | kn/m2 | kn
| dvorišni balkoni | 58.05 | m1 | kn/m2 | kn
6.3 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 12 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije zidova lođa pročelja građevine na lođama.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=12 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| zapadna lođa, prizemlje | 17.7 | m2 | kn/m2 | kn
| istočna lođa, 2. kat | 14.7 | m1 | kn/m2 | kn
6.4 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 15 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije vertikalnog dijela vijenca pročelja građevine
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. kamena vuna za kontaktne fasade, d=15 cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,2 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=15 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
U cijeni i rubni profil između gornjeg dijela pročelja i dopodnika (sokla) građevine.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 24.9 | m2 | kn/m2 | kn
6.5 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 18 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije podgleda stropa ispod grijanih prostora.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=18cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| iznad konzolnog dijela uprizemlju - sjever | 16.75 | m2 | kn/m2 | kn
| iznad lođe u prizemlju - zapad | 4.4 | m2 | kn/m2 | kn
| iznad balkona na 1. katu - jug | 10.65 | m2 | kn/m2 | kn
6.6 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 8 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije horizontalnog podgleda vijenca građevine.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=8cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 34.9 | m2 | kn/m2 | kn
6.7 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 8 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije podgleda stropova iznad balkona.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=8cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 25.8 | m2 | kn/m2 | kn
6.8 | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu kontaktne fasade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju pročelja na osnovi kamene vune 8 cm te završnog sloja zaštite toplinske izolacije podgleda stropova iznad lođe.
Stavka obuhvaća prethodnu provjeru podloge koja mora biti očišćena, bez masnoća i krupnog agregata te poravnata, a prethodno se izvodi impregnacijsko sredstvo za bolje prijanjanje nove toplinske izolacije na postojeću podlogu, što je uključeno u stavku.
Obrada se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima:
1. ekspandirani polistiren - pročeljni, d=8cm
2. polimer-cementni mort, d=0.5 cm
3. plemenita pročeljna žbuka, d=0,3 cm
Stavka obuhvaća ugradnju osnovnog rubnog profila i izolacijskih ploča te obradu špaleta.
Izolacijske ploče od kamene vune debljine d=16 cm su stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, prema HRN EN 13163, sa preklopom, a postavljaju se na osnovni rubni profil.
Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove.
Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača.
U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  | 3.4 | m2 | kn/m2 | kn
| 06. FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
07. LIMARSKI RADOVI
7.1 | Izrada, dobava i postava okapnog lima nadozida ravnog neprohodnog krova od plastificiranog aluminijskog lima deb. 0,7 mm. Lim je razvijene širine cca 70 cm.
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajno elastičnim poliuretanskim kitom.
| Sve komplet. | 34 | m' | kn/m1 | kn
7.2 | Izrada, dobava i postava okapnog lima nadozida ravnog neprohodnog krova od plastificiranog aluminijskog lima deb. 0,7 mm. Lim je razvijene širine cca 60 cm.
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajno elastičnim poliuretanskim kitom.
| Sve komplet. | 14.8 | m' | kn/m1 | kn
7.3 | Izrada, dobava i postava opšava vijenca ravnog neprohodnog krova od plastificiranog aluminijskog lima deb. 0,7 mm. Lim je razvijene širine cca 40 cm.
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajno elastičnim poliuretanskim kitom.
| Sve komplet. | 36.4 | m' | kn/m1 | kn
7.4 | Izrada, dobava i postava opšava dimnjaka na ravnom neprohodnom krovu od plastificiranog aluminijskog lima deb. 0,7 mm. Lim je razvijene širine cca 50 cm.
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajno elastičnim poliuretanskim kitom.
| Sve komplet. | 15.5 | m' | kn/m1 | kn
7.5 | Izrada, dobava i postava opšava kupole za izlaz na krov na ravnom neprohodnom krovu od plastificiranog aluminijskog lima deb. 0,7 mm. Lim je razvijene širine cca 30 cm.
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajno elastičnim poliuretanskim kitom.
| Sve komplet. | 4.5 | m' | kn/m1 | kn
7.6 | Izrada, dobava i postava opšava balkona i lođa od plastificiranog aluminijskog lima deb. 0,7 mm. Lim je razvijene širine cca 40 cm.
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajno elastičnim poliuretanskim kitom.
| Sve komplet. | 33 | m' | kn/m1 | kn
7.7 | Izrada, dobava i postava vanjskih prozorskih klupčica od plastificiranog aluminijskog lima s prekidom toplinskog mosta debljine 0,7 mm, razvijene širine cca 35 cm
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajno elastičnim poliuretanskim kitom.
Sve komplet.
|  | 65 | m' | kn/m1 | kn
7.8 | Izrada, dobava i postava odvodne vertikalne cijevi - oluka od plastificiranog aluminijskog lima deb. 0,7 mm. Cijevi su profila Ø 100 mm.
U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te spoj na postojeće vertikale.
Obračun po m’ ugrađenog lima. Sve komplet.
|  | 13.2 | m' | kn/m1 | kn
| 07. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
08. BRAVARSKI RADOVI
8.1 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih jednokrilnih otklopno-zaokretnih prozora na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 60x100 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 60x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 80x 80 cm | 4 | kom | kn/kom | kn
| 80x120 cm | 6 | kom | kn/kom | kn
| 80x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 100x140 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 110x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
8.2 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih jednokrilnih otklopno-zaokretnih prozora s pripadajućom roletom na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Rolete su aluminijske sa ručnim dizanjem i spuštanjem,.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 60x140 cm | 4 | kom | kn/kom | kn
8.3 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih jednokrilnih zaokretnih stubišnih prozora na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 80x200 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.4 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih jednokrilnih zaokretnih prozora s pripadajućom roletom na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Rolete su aluminijske sa ručnim dizanjem i spuštanjem,.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| zaokretni 80x140 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
8.5 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih dvokrilnih prozora na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Jedno krilo je zaokretno-otklopno, a drugo zaokretno.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 120x140 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 150x140 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.6 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih dvokrilnih prozora na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Oba krila su zaokretno-otklopna.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 120x120 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.7 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih dvokrilnih prozora s pripadajućom roletom na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Jedno krilo je zaokretno-otklopno, a drugo zaokretno.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Rolete su aluminijske sa ručnim dizanjem i spuštanjem,.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 130x130 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
| 140x140 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.8 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih trokrilnih prozora s pripadajućom roletom na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Jedno krilo je fiksno, a dva zaokretno-otklopna.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Rolete su aluminijske sa ručnim dizanjem i spuštanjem,.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 230x120 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.9 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih četverokrilnih prozora s pripadajućom roletom na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Dva krila su zaokretna, a dva zaokretno-otklopna.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Rolete su aluminijske sa ručnim dizanjem i spuštanjem,.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 280x140 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.10 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih dvodijelnih stubišnih prozora na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Gornji dio je fiksni, a od donji dio zaokretni.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 80x250 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
8.11 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih trodijelnih prozora na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Gornji dio je fiksni, a od donja dva krila je jedno krilo zaokretno, a drugo zaokretno-otklopno.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 160x180 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.12 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 80x230 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 85x230 cm | 3 | kom | kn/kom | kn
8.13 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata s pripadajućom roletom na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Rolete su aluminijske sa ručnim dizanjem i spuštanjem,.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 100x230 cm | 4 | kom | kn/kom | kn
8.14 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih dvokrilnih zaokretnih vrata s pripadajućom roletom na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Rolete su aluminijske sa ručnim dizanjem i spuštanjem,.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 140x240 cm | 2 | kom | kn/m2 | kn
8.15 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih dvokrilnih kliznih stijena na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 220x180 cm | 2 | kom | kn/kom | kn
8.16 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih šesterokrilne klizne stijene na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 1000x180 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
8.17 | Izrada, doprema i ugradnja aluminijskih jednokrilnih zaokretnih ulaznih vrata na pročelju zgrade u dimenzijama kao postojeće.
Ugraduje se u postojeći zid.
Aluminijski profili tip kao Feal ili slično, ostakljeni izo staklom 4+16+4 Low-e + plin K=1,1 w/m2k, ukupni K=1,3 w/m2k.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal, kvake sa štitnicima cilindar protuprovalna brava s tri ključa te kameni toplinski izolirani prag..
Vanjska obrada po izboru investitora
| 100x230 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
8.18 | Izrada, doprema i ugradnja tipske aluminijske kupole za izlaz na ravni neprohodni krov.
Ugraduje se u postojeću konstrukciju.
Uključivo sav potreban okov, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
Izvodi se prema pravilima struke i smjernicama proizvođača.
Vanjska obrada po izboru investitora
| 70x70 cm | 1 | kom | kn/kom | kn
| 08. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
09. KERAMIČARSKI RADOVI
9.1 | Dobava i popločenje podova balkona i lođa keramičkim protukliznim glaziranim podnim pločicama A klase veličine prema izboru investitora. Pločice se lijepe na plivajući cem. estrih vodotijesnim ljepilom. Opločenje se izvodi ravno po sistemu reška na rešku. Veličina reške je 2 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru investitora (s primopredajom ostatka materijala investitoru).
Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda. Boja pločica prema izboru investitora. Posebnu pažnju treba obratiti spoju sa opločenjem zida (reške se moraju poklapati) i obradi spoju opločenja i sanitarnih predmeta. Obračun po m2 izvedenoga opločenja. Cijena keramičke pločice do 150 kn.
U jediničnu cijenu uračunat je sav rad, ljepilo, masa za fugiranje I sav potrošni materijal.
|  | 53.2 | m2 | kn/m2 | kn
9.2 | Dobava i opločenje vanjskog sokla na balkonima i lođama iznad grijanih prostora na 1. katu keramičkim glaziranim pločicama A klase, veličine prema izboru investitora sa fugiranim reškama po sistemu fuga na fugu. Pločice se ljepe cem. ljepilom na žbuku zida.
Opločenje se izvodi ravno po sistemu reška na rešku. Veličina reške je 2 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru investitora (s primopredajom ostatka materijala investitoru).
Sve reške moraju biti ravno izvedene, horizontalno odnosno vertikalno, fugirane kao podne. Obračun po m2 izvedenoga opločenja. Cijena keramičke pločice do 150 kn.
Obračun po m' izvedenoga opločenja, bez obzira na veličinu prostorije
|  | 48.7 | m' | kn/m' | kn
| 09. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | kn
010. DOBAVE I UGRADNJE
10.1 | Dobava pijeska i postava ploča od kulira deponiranih na gradilišni deponij, dimenzija 50x50 cm, debljine 4 cm u sloj pijeska debljine 5 cm, sa zapunjavanjem sljubnica pijeskom.
Ispod sloja pijeska izraditi tamponski sloj kamenog materijala što je obrađeno u stavkama zemljanih radova.
| pijesak + postava ploča | 87.2 | m2 | kn/m2 | kn
10.2 | Dobava i montaža jednostrukih, ravnih slivnika na bazi tvrdog PVC‐a, Ǿ 100 mm s pripadajućom zaštitno/kišnom rešetkom.
|  | 1 | kom | kn/kom | kn
10.3 | Dobava i polaganje prozorskih klupičica sa unutarnje strane otvora debljine 24 mm, širine 15 cm
|  | 65 | m1 | kn/m1 | kn
10.4 | Bojanje ožbukanih unutarnjih zidova zgrade nakon obrađenih špaleta oko novougrađenih prozora.
Izvodi disperzivnim bojama u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama..
U cijenu uključena dobava sveg potrebnog materijala, komplet izvedeno.
|  | 52 | m2 | kn/m2 | kn
10.5 | Dobava betona i armature te izvedba armirano-betonske ploče debljine 15 cm betonom MB 30.
|  | 3.5 | m3 | kn/m3 | kn
10.6 | Sanacija podova od parketa i keramičkih pločica u prostorijama nakon ugradnje vrata.
U jediničnu cijenu uračunat je sav rad, ljepilo, lak, kit i sav potrošni materijal.
|  | 10 | m2 | kn/m2 | kn
| 010. DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO: |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA
| 01. PRIPREMNI RADOVI I SKELA UKUPNO |  |  |  | kn
| 02. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | kn
| 03. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
| 04. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
| 05 IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
| 06. FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
| 07. LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
| 08. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
| 08. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | kn
| 08. DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO |  |  |  | kn
| 09. NADZOR I KOORDINACIJA NAD IZVOĐENJEM RADOVA |  |  |  | kn
|  |  |  | UKUPNA VRIJEDOST RADOVA | kn
|  |  |  | pdv 25 % | kn
|  |  |  | SVEUKUPNO | kn