## Sheet1
3.1.3. ZAMJENA ULIČNE STOLARIJE I UNUTARNJA
IZOLACIJA FASADNOG ZIDA
TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 7
ISKAZ RADOVA I KOLIČINA
R. Br. | OPIS RADA | Jed. | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Pažljiva demontaža uličnih trokrilnih drvenih ili PVC prozora, sa eslinger roletom, dimenzije cca 205/150+30 cm. Uključivo vanjska i unutarnja klupčica.
Odvoz i ekološko zbrinjavanje .
Zidarsko saniranje oštećenja.
Izrada, dprema i ugradnja novog jednostrukog trokrilnog prozora sa eslinger roletom prema SHEMI, OPĆIM I POSEBNIM UVJETIMA.
Prozor izrađen od PVC profila GEALAN-LUMAXX u bijeloj boji, sa vanjske
strane presvučen dekorativnom folijom u bijeloj boji (imitacija drva) RAL 9010.
Okov premium kvalitete.
Ostakljenje - trostruko IZO staklo sa Low-E premazom, ispuna argon plin,
dinstanceri termix.
Karakteristika prozora Uw ≤ 1,0 W/m2K. Izvoditelj radova obavezan je
dostaviti izračune toplinske izolativnosti (Uw) kao i pravovaljane ateste ugrađene stolarije.
Uključivo eslinger roleta sa unutarnjom trostrano izoliranom kutijom. Profili od plastificiranog Al lima ispunjeni poliuretanom. Pokretanje ručno, putem vitla ili gurte.
Uključivo zatvaranje otvora iznad kutije za roletu u visini postojećeg
otvora rolet kutije.
Uključivo unutarnja PVC klupčica širine cca 28 cm.
Ugradnja prozorskih sistema:
Okviri se fiksiraju u zidnu konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka ili preko čeličnih nosača. (ovisi o detalju i mjestu ugradnje).
| U cijeni ove stavke uključena je montaža prema RAL smjenicama, prilkjučak sa zidom, stropom i parapetom. | kom | 11
2. | Priprema unutarnje strane uličnog fasadnog zida za postavu toplinske izolacije. Obuhvaćen je fasadni zid u dvije sobe prizemlja i po tri sobe u svakoj od 3 katne etaže. Priprema obuhvaća demontažu radijatora, zidnih nosača i priključaka, te ponovnu montažu novih i stavljanje u funkciju; demontažu utičnica, prekidača i razvodnih kutija sa prilagodbnom instalacije i novom montažom.
Obračun po komadu.
| a) radijatori | kom | 6
| b) utičnice i sl. | kom | 22
3. | Izrada unutarnje toplinske izolacije suhomontažne reflektirajuće izolacije uličnog fasadnog zida na svim grijanim (stambenim) prostorima. Obuhvaća ulične stambene prostore u prizemlju (2 sobe) i tri katne etaže (po 3 sobe). Stavka uključuje sve faze do finalno završenog zida, predanog na korištenje:
* Pregled i snimanje zida, te izrada i usklađenje sa nadzorom nacrta potkonstrukcije i svih priključnih detalja (parapet, prozor, špalete, strop, obodni zidovi, pod)
* Dobava i ugradnja pocinčane limene potkonstrukcije - 3 cm.
* Dobava i ugradnja reflektirajuće tankoslojne izolacije deb. 10 mm u sastavu:
- mikroperforirana aluminijska folija
- paropropuna i vodonepropusna folija
- staklena vuna gustoće 120 kg/m3
- mikroperforirana aluminijska folija
Izolacija ima refleksiju 95% i u toplinskom pogledu ekvivalentna je izolaciji mineralne vune deb. 24 cm.
Izolacija je u roli širine 1 m, a polaže se sa preklopom od 10 cm.
Izolacija u svemu kao SKYTECH, a ugradnja se vrši prema uvjetima poizvođača.
* Obrada svih preklopa, prodora i priljučaka na obodne konstrukcije samoljepljivom aluminijskom trakom (osigurava brtvljenje i paronepropusnost) širine 10 cm. Kao REFLEXOBOND.
* Dobava i ugradnja pocinčane limene potkonstrukcije - 3 cm
* Dobava i postava pane brane od aluminiziranog ojačanog polietilena visoke paro i zrakonepropusnosti, kao LDS 100 (Knauf Insulation).
Sve preklope, prodore i priključke obavezno obraditi samoljepljivim brtvenim trakama.
* Dobava i ugradnja gipskartonske ploče deb. 12,5 mm, sa zapunjavanjem i obradom spojnica uz primjenu bandažnih traka, razdjelnih traka i kutnih profila. Obrada spojeva do standardmne kvalitete Q2 spremne za završnu malersku obradu.
* Završna malerska obrada zida sa uključenom impregnacijom i trostrukim premazom ekološkom disperzivnom bojom, po izboru, za unutarnje radove, otpornom na suho trljanje. Po potrebi uključeno i međubrušenje.
Obračun po m2 zidne površine.
| Otvor prozora se ne odbija, a špalete parapeta i prozora se ne obračunavaju. | m2 | 164
U K U P N O :